ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации сельского поселения
 «Деревня Снопот» Спас – Деменского района
Калужской области

От 07.07.2023 г.	                                                                                                          №23

Об утверждении Схемы водоснабжения

муниципального образования сельское поселение

«Деревня Снопот»  Спас-Деменского района

Калужской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация муниципального образования  сельское   поселение «Деревня Снопот»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения муниципального образования  сельское поселение «Деревня Снопот».

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на доске объявлений в здании Администрации сельского поселения «Деревня Снопот» по адресу: Калужская обл., Спас – Деменский р. д.Снопот, ул. Снопотская д.1 и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района "Спас – Деменский район".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .

Глава СП «Деревня Снопот»

исполняющий полномочия главы  администрации                                         А.Н.Желонкин

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования сельское поселение  «Деревня Снопот»

от 07.07.2023г.  № 23

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ СНОПОТ»

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Снопот» Спас-Деменского района Калужской области  на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в д.Церковщина Спас-Деменского района Калужской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения , затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующей системы водоснабжения  на территории д.Церковщина Спас-Деменского района Калужской области и существующих  технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения ,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ сельское поселение «Деревня Снопот»  в д.Церковщина Спас-Деменского района Калужской области.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сп «Деревня Снопот» в д.Церковщина Спас-Деменского района Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация сельского поселения «Деревня Снопот» Спас-Деменского района Калужской области.

Местонахождение проекта

Россия,  д.Церковщина Спас-Деменского района Калужской области.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения ;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-повышение антитеррористической защищенности обьекта водоснабжения.

Способ достижения цели:

-- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц в д.Церковщина Спас-Деменского района Калужской области.

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

- строительство ограждающего забора с целью недопущения проникновения несанкционированных лиц на территорию водозабора.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2023 по 2028 годы. В проекте выделяются 2 этапа. Первый этап строительства- 2023-2025  годы:

- Изготовление необходимой документации

- строительство ограждающего забора с целью недопущения проникновения несанкционированных лиц на территорию водозабора.

Второй этап строительства- 2025-2028 годы:

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

-Строительство(ремонт) артезианской скважины.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 905637  руб.,

в том числе:

905637руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и  в 2023-2025 годах составляет:

- всего – 905 637 рублей

- в том числе:

-областной бюджет – 815074 рублей

- местный бюджет – 90563 рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры деревни.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения .

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования  сельское поселение «Деревня Снопот» Спас-Деменского района Калужской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения .

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков,

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения .

8. Повышение антитеррористической защищенности обьекта водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава администрации  муниципального образования сельское поселение «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании сельское поселение  «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области.

- Границы территории МО сельское поселение "Деревня Снопот" установлены законом Калужской области № 354-03 от 10 октября 2004 года "Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно территориальных единиц "Барятинский район", "Куйбышевский район "Людиновский район, "Мещовский район", "Спас-Деменский район", "Ульяновски район" и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района".

МО сельское поселение  « Деревня Снопот» находится на территории МР «Спас-Деменский район в южной части. Связь  с районным центром осуществляется по дороге областного значения х.Михайловский-Иловец и далее по Варшавскому шоссе. Расстояние до областного центра-220 км.

Рельеф территории села спокойный, д.Церковщина и Снопот расположены на ровной поверхности на берегу р.Снопот. На территории преобладают супесчаные почвы.

Муниципальное образование сп «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области.граничит:

- на севере с муниципальным образованием сп Деревня Болва»

- на востоке с муниципальным образованием сп Село Любунь»

- на юге с муниципальными образованиями:сп «Село Любунь» и МО. сп «Жерелево» Куйбышевского района.

- на западе с муниципальным образованием сп «Деревня Нестеры,

Согласно Уставу в состав муниципального образования  «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области входят населенные пункты: Снопот, Церковщина, Иловец, Н.Носково, Н.Новики, Соболи. Центральная усадьба расположена в д.Снопот.

Производственные территории в границах населенного пункта находятся в западной части д.Снопот; в северном направлении от населенного пункта, за озером на р.Снопот расположены животноводческие комплексы. В д.Снопот имеются объект культурного наследия (памятник истории  и  культуры), в отношении которого необходимо установление зон охраны - «Братская могила воинов Великой Отечественной войны», 1943г.

В результате комплексной оценки территории выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности – санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, водоохранная зона реки Снопот.

Численность населения села на 01.01.2023 год составляет 89 человека.

Структура населения по возрастному составу определена по данным администрации муниципального образования сельское поселение  «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области.

Количество трудоспособного населения  составляет 44 человек, или около 54,5 % численности населения. Дети 5 чел. человека или 5.1% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 40 человека человек или 36.4%.

Средний размер семьи – 2 человека.

2.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;                                                                 «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и организации, осуществляющей водоснабжение , а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения.

В настоящее время на территории муниципального образования образования сельское поселение «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области имеется централизованная система водоснабжения в д. Церковщина. Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины с водонапорной башней  Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние подводящих и разводящих по д. Церковщина водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Из - за длительного срока эксплуатации и особенности грунта (просадочные грунты) подводящие и разводящие по д. Церковщина водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в Церковщине  построена до 1987 года.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА  ВОДОПРОВОДА

в д. Церковщина.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области является артезианская скважина и.водопровод. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

- содержание железа от 0,3 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л);

- мутность 0,67 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 7,0 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от:

- централизованной системы, включающей скважину,водонапорную башню и водопроводные сети;

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Водоснабжение в д.Церковщина МО сельское поселение    «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области осуществляется  по водопроводу из резервуара (Водонапорной башни) расположенной в д. Церковщина. Объём  башни -15 куб.м.

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 2,256 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1987 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 100мм. Износ водопроводных сетей составляет более 75%. Потери воды в 2015 и 2016 годах составили свыше 20%.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 15-75мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8 – 2,0 м.

Износ водопровода на некоторых участках составляет близким к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 20 % и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из двух источников: целевые программы субъекта Федерации (Калужская обл)) на условиях софинансирования средств из местного бюджета .

Количество воды отпущенной в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области в д. Церковщина.с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковщина | 1,8 тыс.куб.м. | 1,8 тыс.куб.м. | 1,8 тыс.куб.м. |

Общая численность населения сельского поселения Деревня Снопот» составляет порядка 89 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования  сельское поселение  «Деревня Снопот»       Спас-Деменского района Калужской области.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличный водозабор | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,2 |
| 2. | Дом с дворовым водопроводом без канализации | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,5 |
| 3. | Дом с внутренним водопроводом и центральной канализацией | Куб. м на 1 чел. в месяц | 4,5 |
| 6 | Дом с внутренним водопроводом и выгребной ямы, без ванны | Куб. м на 1 чел. в месяц | 2,5 |

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов .

2. Источником водоснабжения д. Церковщина являются артезианская скважина и Водонапорная башня.

3. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в муниципальном образовании сельское поселение  «Деревня Снопот» Спас-Деменского  района отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет удовлетворительное состояние но часть системы требует перекладки и замены   на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из корродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

3. Требуется оборудование системы водоснабжения в муниципальном образовании сельское поселение   «Деревня Снопот» Спас-Деменского  района датчиками давления .

4. Артезианская скважина и водозаборный  узел  (водонакопитель) требуют переноса из жилой зоны  для обеспечения санитарной охранной зоны.

5.Требуется повышение антитеррористической защищенности обьекта водоснабжения.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования  сельское поселение  «Деревня Снопот» Спас-Деменского  района :

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в д.Церковщина к централизованным системам водоснабжения .

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения д.Церковщина муниципального образования сельское поселение  «Деревня Снопот» Спас-Деменского  района является артезианская скважина с водонапорной башней. При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения д.Церковщина  муниципального образования  сельское поселение  «Деревня Снопот» Спас-Деменского  района  на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 1,8 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 2,0 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства – 2,0тыс. куб.м./год.;

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования  «Деревня Снопот» Спас-Деменского  района :

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов   (водонакопителей).  Строительство новой артезианской скважины.                                                                                                                       - реконструировать существующие подводящие к д.Церковщина  водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок ;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые , обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек;

- строительство изгороди для повышения антитеррористической защищенности обьекта водоснабжения.

Таблица . Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в д. Церковщина муниципального образования сельское поселение  «Деревня Снопот» Спас-Деменского  района : в срок до 2028 года

| № | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 | Строительство изгороди на водозаборе. | д.Церковщина | До 2028г. | 100-00 |
| 3 | Установка водопроводных люков на водопроводных колодцах . | д.Церковщина | 2025г. | 6,0 |
| 4 | Проектная документация для новой артезианской скважины | д.Церковщина | 2025г. | 200-00 |
| 5 | Строительство Новой скважины | д.Церковщина | 2026-2028г. | 1200-00 |
|  | ИТОГО |  |  | 1506-00 |

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение д. Церковщина муниципального образования сельское поселение  «Деревня Снопот» Спас-Деменского  района осуществляется и будет осуществляться с использованием воды от существующей артезианской скважины с водонапорной башней  Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить 2,0 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2023 -2028 гг.

Реконструировать подводящий водопровод, выработавшего свой амортизационный срок.

Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода по д.Церковщина, находящегося в аварийном состоянии.

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяженностью 0,5 км.

II этап строительства 2023-2028гг.

Строительство артезианской скважины.

Повышение надежности системы водоснабженияи улучшение качества воды будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 2,256 км.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена по сборнику федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2009-2010г. Стоимость материалов по ФССЦ-2001. Для пересчета сметной стоимости строительства в текущие цены применены индексы изменения сметной стоимости на 4 квартал 2011г. к уровню базы 2001г. (Информационный сборник по ценообразованию №2 (115) г.Калуга.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается  за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций,) составит 1506-00 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение –1506-00  тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2023-2028 годах составляет:

- всего –1506-00 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 90,00 тыс. рублей;

- областной бюджет  –1416 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения ) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения ;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

- будет повышена  антитеррористическая  защищенность обьекта водоснабжения.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов в необходимых объемах  и в необходимой точке присоединения на период 2023 – 2028 г. в д.Церковщина  муниципального образования сп «Деревня Снопот» Спас-Деменского  района :